## 报价统一格式
泸州市龙马潭区龙驰科技有限公司 弱电安装报价清单
地址：泸州市龙马潭区云台路68号龙驰集团商业楼3楼B5 联系电话：0830-6667781 联系人：张先生 E-mail：lckeji2021@163.com
项目施工地址：龙马潭区金龙镇卫生院急救能力提升项目弱电安装
报价单位： |  | 地 址：
联系人： |  | 电 话：
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） |  |  | 总价（元）
[5 empty] | 不含税价 | 税率 | 价税合计 | 不含税金额 | 税额 | 价税合计
1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
合计 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## 最高限价
泸州市龙马潭区龙驰科技有限公司 弱电安装最高限价清单
地址：泸州市龙马潭区云台路68号龙驰集团商业楼3楼B5 联系电话：0830-6667781 联系人：张先生 E-mail：lckeji2021@163.com
项目施工地址：龙马潭区金龙镇卫生院急救能力提升项目弱电安装
报价单位： |  | 地 址：
联系人： |  | 电 话：
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） |  |  | 总价（元）
[5 empty] | 不含税价 | 税率 | 价税合计 | 不含税金额 | 税额 | 价税合计
1 | 弱电系统
2 | 综合布线机柜 | 1.名称：综合布线机柜 2.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 台 | 3 | 183.48 | 9% | 199.9932 | 550.44 | 49.5396 | 599.9796
3 | 数字摄像机 | 1.名称 ：数字摄像机 2.内容 ：含支架及配套器具 3.参数：像素不低于200W 4.安装方式：吸顶安装 5.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 台 | 51 | 201.83 | 9% | 219.9947 | 10293.33 | 926.3997 | 11219.7297
4 | 弱电桥架 200*150 | 1.名称：弱电桥架 200*150mm 2.材质：钢制 3.规格：200*150mm 4.类型：槽式 5.附件：含桥架支撑架、桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片、开孔等 6.接地方式：按规范执行，含接地扁钢的费用 7.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | m | 314.52 | 9.17 | 9% | 9.9953 | 2884.15 | 259.5735 | 3143.7235
5 | 弱电桥架 200*150（电井内） | 1.名称：弱电桥架 200*150mm（电井内） 2.材质：钢制 3.规格：200*150mm 4.类型：槽式 5.附件：含桥架支撑架、桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片、开孔等 6.接地方式：按规范执行，含接地扁钢的费用 7.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | m | 14.6 | 9.17 | 9% | 9.9953 | 133.88 | 12.0492 | 145.9292
6 | 弱电桥架 200*100 | 1.名称：弱电桥架 200*100mm 2.材质：钢制 3.规格：200*100mm 4.类型：槽式 5.附件：含桥架支撑架、桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片、开孔等 6.接地方式：按规范执行，含接地扁钢的费用 7.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | m | 58.01 | 13.76 | 9% | 14.9984 | 798.22 | 71.8398 | 870.0598
7 | 桥架支架 | 1.名称：桥架支架 2.材质：槽钢、角钢 3.规格：综合 4.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | kg | 322.75 | 6.9 | 9% | 7.521 | 2226.98 | 200.4282 | 2427.4082
8 | 配线WDZB1-BYJ-4mm2 | 1.名称：配线WDZB1-BYJ-4mm2 2.配线形式：管内穿线 3.型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm2 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.配线线制：按设计要求 7.焊(压)接线端子：详设计图及相关规范 8.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | m | 129.3 | 1.4 | 9% | 1.526 | 181.02 | 16.2918 | 197.3118
9 | 配线 WDZB1-RYSP-2*0.75mm2 | 1.名称：配线 WDZB1-RYSP-2*0.75mm2 2.配线形式：管内穿线 3.型号、规格：WDZB1-RYSP-2*0.75mm2 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.配线线制：按设计要求 7.焊(压)接线端子：详设计图及相关规范 8.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | m | 376.46 | 1.4 | 9% | 1.526 | 527.04 | 47.4336 | 574.4736
10 | 智能照明控制面板 | 1.名称：智能照明控制面板 2.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 台 | 5 | 45 | 9% | 49.05 | 225 | 20.25 | 245.25
11 | 配管SC20 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.材质:热镀锌钢管 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求：按设计及规范要求 6.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | m | 188.23 | 1.4 | 9% | 1.526 | 263.52 | 23.7168 | 287.2368
12 | 配管JDG20 | 1.名称：配管 2.规格：JDG20 3.材质：紧定式镀锌钢导管 4.敷设方式：综合考虑 5.接地要求：按设计及规范要求 6.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | m | 3230.5 | 1.4 | 9% | 1.526 | 4522.7 | 407.043 | 4929.743
13 | 管内网线 CAT6 | 1.名称：管内网线 CAT6 2.规格：CAT6 3.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | m | 3230.5 | 1.4 | 9% | 1.526 | 4522.7 | 407.043 | 4929.743
14 | 桥架内网线 CAT6 | 1.名称：桥架内网线 CAT6 2.规格：CAT6 3.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | m | 24564.34 | 1.37 | 9% | 1.4933 | 33653.15 | 3028.7835 | 36681.9335
15 | 接地母线镀锌扁钢 25*4 | 1.名称：接地母线 2.材质、规格：镀锌扁钢 25*4mm 3.安装部位：室内 4.安装形式：综合考虑 5.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | m | 307.28 | 1 | 9% | 1.09 | 307.28 | 27.6552 | 334.9352
16 | 24口的光纤配线架 | 1.名称: 光纤配线架 2.规格:24口 3.包含尾纤、跳线的费用 4.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 个 | 1 | 18.34 | 9% | 19.9906 | 18.34 | 1.6506 | 19.9906
17 | 24口交换机 | 1.名称 ：24口交换机 2.规格:24口 3.包含尾纤、跳线的费用 4.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 台 | 2 | 91.74 | 9% | 99.9966 | 183.48 | 16.5132 | 199.9932
18 | 24口POE网络交换机 | 1.名称 ：24口POE网络交换机 2.规格:24口 3.包含尾纤、跳线的费用 4.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 台 | 4 | 91.74 | 9% | 99.9966 | 366.96 | 33.0264 | 399.9864
19 | 光纤收发器 | 1.名称 ：光纤收发器 2.规格:详设计 3.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 台 | 4 | 45.87 | 9% | 49.9983 | 183.48 | 16.5132 | 199.9932
20 | 主控电视墙：42寸液晶监视器 | 1.名称 ：主控电视墙：42寸液晶监视器 2.规格:42寸 3.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 套 | 1 | 137.61 | 9% | 149.9949 | 137.61 | 12.3849 | 149.9949
21 | 22寸液晶监视器 | 1.名称 ：22寸液晶监视器 2.规格:22寸 3.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 套 | 4 | 137.61 | 9% | 149.9949 | 550.44 | 49.5396 | 599.9796
22 | 操作台控制键盘 | 1.名称 ：操作台控制键盘 2.规格:详设计 3.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 套 | 1 | 91.74 | 9% | 99.9966 | 91.74 | 8.2566 | 99.9966
23 | 插座箱 | 1.名称 ：接线箱 2.规格:详设计 3.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 个 | 1 | 45.87 | 9% | 49.9983 | 45.87 | 4.1283 | 49.9983
24 | SC-FC光纤跳线双芯 | 1.名称：SC-FC光纤跳线双芯 2.类别：光纤跳线 3.规格：双芯 4.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 条 | 25 | 0.91 | 9% | 0.9919 | 22.75 | 2.0475 | 24.7975
25 | 4芯光纤 | 1.名称 ：4芯光纤 2.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | m | 44.1 | 1.37 | 9% | 1.4933 | 60.42 | 5.4378 | 65.8578
26 | 接线HDMI | 1.名称 ：接线HDMI 2.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 条 | 4 | 18.34 | 9% | 19.9906 | 73.36 | 6.6024 | 79.9624
27 | 主控电脑 | 1.名称 ：主控电脑 2.规格:详设计 3.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 台 | 1 | 183.48 | 9% | 199.9932 | 183.48 | 16.5132 | 199.9932
28 | 视频存储专用硬盘 | 1.名称 ：视频存储专用硬盘 2.规格：35英寸 10000G 7200 64M SATA3.0 3.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 块 | 1 | 91.74 | 9% | 99.9966 | 91.74 | 8.2566 | 99.9966
29 | NVR网络存储 | 1.名称 ：NVR网络存储 2.规格：64 路网络视频输入,16盘位带2个RJ45 10 M/100 M/1000M自适应以太网口:网络视频带宽>400Mbps,录像分辨率支持4 MP/3 MP/1080P支持UPnP、SNMP、NTP、SADP、SMTP、NFS、iSCSI、DHCP等网络协议,支持Raid 0、1、5、6、10:支持H,265、H.264支持1/4/6/8/9/16/25/32/36/64 画面:支持16路同步回放支持16 路1080P/32路720 P解码:16个SATA接口1个eSATA接口:16 路报警输入,8路报警输出:HDMI输出2个(异源):1 个键盘485 接口:2个USB 接口. 3.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 台 | 1 | 91.74 | 9% | 99.9966 | 91.74 | 8.2566 | 99.9966
30 | 计算机网络系统
31 | 24口接入交换机 | 1.名称 ：24口接入交换机 2.规格：24个千兆电口，4个万兆SFP+.交换容量≥300Gbps.转发性能≥100Mpps 3.包含尾纤、跳线的费用 4.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 台 | 16 | 45.87 | 9% | 49.9983 | 733.92 | 66.0528 | 799.9728
32 | 信息中心交换机 | 1.名称 ：信息中心交换机 2.规格：交换容量≥ 4.5Tbps,包转发率≥2000 Mpps；10GE SFP+≥48个100GE QSFP28≥6个，交流电源≥2个 3.包含尾纤、跳线的费用 4.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 台 | 2 | 91.74 | 9% | 99.9966 | 183.48 | 16.5132 | 199.9932
33 | 24口汇聚交换机 | 1.名称 ：24口汇聚交换机 2.规格：24个千兆光口,4个万兆SFP+.交换容量≥2.5 Tbps,转发性能≥1000Mpps,支持扩展插槽双电源 3.包含尾纤、跳线的费用 4.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 台 | 2 | 183.48 | 9% | 199.9932 | 366.96 | 33.0264 | 399.9864
34 | 业务系统虚拟化服务器 | 1.名称 ：业务系统虚拟化服务器 2.规格:详设计 3.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 台 | 1 | 183.48 | 9% | 199.9932 | 183.48 | 16.5132 | 199.9932
35 | 双口内网信息插座 | 1.名称 ：双口内网信息插座 2.规格：86型面板。直角加厚，ABS+阻燃材料，防尘盖。单口，尺寸：86*86mm，本次配置1个六类网络模块，颜色：白色 3.安装方式：墙上暗设，86型预埋盒，底距完成面0.3m，配合家具安装/吊顶上安装时预留水晶头，病房区域有医护带的床位处医护设备的上安装 4.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 个 | 99 | 6.42 | 9% | 6.9978 | 635.58 | 57.2022 | 692.7822
36 | 单口内网信息插座 | 1.名称 ：单口内网信息插座 2.规格：86型面板。直角加厚，ABS+阻燃材料，防尘盖。单口，尺寸：86*86mm，本次配置1个六类网络模块，颜色：白色 3.安装方式：墙上暗设，86型预埋盒，底距完成面0.3m，配合家具安装/吊顶上安装时预留水晶头，病房区域有医护带的床位处医护设备的上安装 4.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 个 | 71 | 6.42 | 9% | 6.9978 | 455.82 | 41.0238 | 496.8438
37 | 钢制开关（插座）盒 | 1.名称 ：钢制开关（插座）盒 2.材质：钢制 3.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 个 | 170 | 1.83 | 9% | 1.9947 | 311.1 | 27.999 | 339.099
38 | 管理工作站 | 1.名称 ：管理工作站 2.规格：I5-8500 6灰6线程3.0Ghz /16G内存/256 G固态+1T硬盘/GTX1050TI/21英寸液晶示器 3.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 台 | 1 | 183.48 | 9% | 199.9932 | 183.48 | 16.5132 | 199.9932
39 | 24口光纤配线架 | 1.名称：24口光纤配线架 2.规格：24口 3.包含尾纤、跳线的费用 4.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 个 | 3 | 18.34 | 9% | 19.9906 | 55.02 | 4.9518 | 59.9718
40 | 24口网络配线架 | 1.名称：24口配线架 2.规格：24口 3.包含尾纤、跳线的费用 4.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 个 | 16 | 18.34 | 9% | 19.9906 | 293.44 | 26.4096 | 319.8496
41 | 理线架 | 1.名称 ：理线架 2.规格：详设计 3.包含尾纤、跳线的费用 4.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 个 | 16 | 45.87 | 9% | 49.9983 | 733.92 | 66.0528 | 799.9728
42 | 42U机柜 600×600×2000 | 1.名称 ：42U机柜 600×600×2000 2.规格：600×600×2000 3.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 台 | 1 | 183.48 | 9% | 199.9932 | 183.48 | 16.5132 | 199.9932
43 | 12芯光纤 | 1.名称 ：12芯光纤 2.规格：12芯 2.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | m | 128 | 1.4 | 9% | 1.526 | 179.2 | 16.128 | 195.328
44 | 接地分支线 WDZB1-BYJ-1×10mm2 | 1.名称：接地分支线 WDZB1-BYJ-1×10mm2 2.配线形式：管内穿线 3.型号、规格：WDZB1-BYJ-1×10mm2 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.配线线制：按设计要求 7.焊(压)接线端子：详设计图及相关规范 8.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | m | 32 | 1.37 | 9% | 1.4933 | 43.84 | 3.9456 | 47.7856
45 | 配管PC25 | 1.名称:配管 2.规格:PC25 3.材质:塑料 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求：按设计及规范要求 6.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | m | 32 | 1.37 | 9% | 1.4933 | 43.84 | 3.9456 | 47.7856
46 | 接地线 WDZB1-BYJ-1×35mm2 | 1.名称：接地线 WDZB1-BYJ-1×35mm2 2.配线形式：管内穿线 3.型号、规格：WDZB1-BYJ-1×35mm2 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.配线线制：按设计要求 7.焊(压)接线端子：详设计图及相关规范 8.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | m | 15 | 1.37 | 9% | 1.4933 | 20.55 | 1.8495 | 22.3995
47 | 配管PC40 | 1.名称:配管 2.规格:PC40 3.材质:塑料 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求：按设计及规范要求 6.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | m | 15 | 0.91 | 9% | 0.9919 | 13.65 | 1.2285 | 14.8785
48 | 电视插座 | 1.名称 ：电视插座 2.规格:详设计 3.安装方式：墙上暗设86 型预埋盒，病房距地1.5m 4.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 个 | 44 | 6.42 | 9% | 6.9978 | 282.48 | 25.4232 | 307.9032
49 | 8路IPTV编码器 | 1.名称 ：8路IPTV编码器 2.规格:8路 3.安装方式：机架式安装 4.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 台 | 7 | 183.48 | 9% | 199.9932 | 1284.36 | 115.5924 | 1399.9524
50 | 4路IPTV编码器 | 1.名称 ：8路IPTV编码器 2.规格:4路 3.安装方式：机架式安装 4.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 台 | 1 | 45.87 | 9% | 49.9983 | 45.87 | 4.1283 | 49.9983
51 | 计算机网络外网
52 | 24口接入交换机 | 1.名称 ：24口接入交换机 2.规格：24个千兆电口，4个万兆SFP+.交换容量≥300Gbps.转发性能≥100Mpps 3.包含尾纤、跳线的费用 4.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 台 | 11 | 45.87 | 9% | 49.9983 | 504.57 | 45.4113 | 549.9813
53 | AC控制器 | 1.名称 ：AC控制器 2.规格：详设计 3.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 台 | 1 | 45.87 | 9% | 49.9983 | 45.87 | 4.1283 | 49.9983
54 | 双口信息插座（外网+语音） | 1.名称 ：双口信息插座（外网+语音） 2.规格：86型面板 3.安装方式：墙上暗设，86型预埋盒，底距完成面0.3m 4.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 个 | 71 | 6.42 | 9% | 6.9978 | 455.82 | 41.0238 | 496.8438
55 | 钢制开关（插座）盒 | 1.名称 ：钢制开关（插座）盒 2.材质：钢制 3.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 个 | 71 | 1.83 | 9% | 1.9947 | 129.93 | 11.6937 | 141.6237
56 | 24口光纤配线架 | 1.名称：24口配线架 2.规格：24口 3.包含尾纤、跳线的费用 4.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 个 | 3 | 18.34 | 9% | 19.9906 | 55.02 | 4.9518 | 59.9718
57 | 24口网络配线架 | 1.名称： 24口配线架 2.规格：24口 3.包含尾纤、跳线的费用 4.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 个 | 11 | 18.34 | 9% | 19.9906 | 201.74 | 18.1566 | 219.8966
58 | 理线架 | 1.名称 ：理线架 2.规格：详设计 3.包含尾纤、跳线的费用 4.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 个 | 11 | 45.87 | 9% | 49.9983 | 504.57 | 45.4113 | 549.9813
59 | 放装无线AP | 1.名称：放装无线AP 2.安装方式：吊顶内安装 3.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 台 | 18 | 137.61 | 9% | 149.9949 | 2476.98 | 222.9282 | 2699.9082
60 | 19'机柜 600×600×2000 | 1.名称 ：19'机柜 2.规格：600mm×600mm×2000mm 3.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 台 | 1 | 183.48 | 9% | 199.9932 | 183.48 | 16.5132 | 199.9932
61 | 12芯光纤 | 1.名称 ：12芯光纤 2.规格：12芯 3 .其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | m | 85 | 1.4 | 9% | 1.526 | 119 | 10.71 | 129.71
62 | 门禁控制机 | 1.名称 ：门禁控制机 2.规格：单门双向控制.2 万张卡管理权限,10 万条脱机存储记录TCP/IP局域网广域网联网控制。含机箱电源 3.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 台 | 7 | 59.63 | 9% | 64.9967 | 417.41 | 37.5669 | 454.9769
63 | 出门按钮 | 1.名称 ：出门按钮 2.规格：带DC12 V(常开)NO/(常闭)NC信号输出 3.安装方式：距地1.3m安装 4.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 个 | 7 | 4.58 | 9% | 4.9922 | 32.06 | 2.8854 | 34.9454
64 | 读卡器 | 1.名称 ：读卡器 2.规格：IC卡读卡器 3.安装方式：距地1.3m安装 4.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 只 | 7 | 9.17 | 9% | 9.9953 | 64.19 | 5.7771 | 69.9671
65 | 电磁锁 | 1.名称 ：电磁锁 2.规格：明装型(中),工作电压:DC12 V/24 V,工作电压可调节抗拉力；2 *270公斤级 3.安装方式：门上0.1m安装 4.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 把 | 7 | 45.87 | 9% | 49.9983 | 321.09 | 28.8981 | 349.9881
66 | 病房呼叫系统
67 | 床头分机 | 1.名称 ：床头分机 2.安装方式：设备带嵌入式安装. 3.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 台 | 95 | 55.04 | 9% | 59.9936 | 5228.8 | 470.592 | 5699.392
68 | 呼叫机 | 1.名称 ：呼叫机 2.安装方式：桌面/电脑安装 3.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 台 | 67 | 18.34 | 9% | 19.9906 | 1228.78 | 110.5902 | 1339.3702
69 | 走廊显示器 | 1.名称 ：走廊显示器 2.安装方式：距地面2m吊装 3.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 套 | 12 | 137.61 | 9% | 149.9949 | 1651.32 | 148.6188 | 1799.9388
70 | 27寸液晶显示器 | 1.名称 ：27寸液晶显示器 2.规格:27寸 3.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 套 | 1 | 183.48 | 9% | 199.9932 | 183.48 | 16.5132 | 199.9932
71 | 护理对讲主机 | 1.名称 ：护理对讲主机 2.安装方式：桌面放置 3.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 台 | 1 | 91.74 | 9% | 99.9966 | 91.74 | 8.2566 | 99.9966
72 | 能耗管理系统
73 | 智能电表 | 1.名称 ：智能电表 2.规格：·输入电流:可从1/5 A的CT(电流互感器)中接入·大屏幕液晶显示(68 *68)·带隔离的RS485 通讯接口通讯规约为MODBUS 可选双路RS485·工作电源:标准直流85 V到265V,交流80V到300V·四路开关量输入 两路继电器输出(可选)·高精度实时测量数据·用户通过面板可以方便设置仪表的工作模式 3.安装方式：根据现场情况确定安装 4.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 个 | 25 | 55.04 | 9% | 59.9936 | 1376 | 123.84 | 1499.84
74 | 智能水表 | 1.名称 ：智能水表 2.规格：直读式网络水表,带RS485 或无线通信接口、符合国家或行业相关标准,水表精度B级。通信协议可开放给第三方集成。支持188、MBUS或无线LORA、NB-IOT通讯协议 3.安装方式：根据现场情况确定安装 4.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 个 | 3 | 55.04 | 9% | 59.9936 | 165.12 | 14.8608 | 179.9808
75 | 数据采集器 | 1.名称 ：数据采集器 2.规格：通讯接口:网关提供4个RS485 口,每个通讯口可多连接16 个仪表。协议类型:ModbusRTU,DL7645-1997DLT645-2007 3.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 套 | 2 | 458.71 | 9% | 499.9939 | 917.42 | 82.5678 | 999.9878
76 | 配线 WDZB1-RYSP-2*1mm2 | 1.名称：配线 WDZB1-RYSP-2*1mm2 2.配线形式：管内穿线 3.型号、规格：WDZB1-RYSP-2*1mm2 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.配线线制：按设计要求 7.焊(压)接线端子：详设计图及相关规范 8.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | m | 201.36 | 1.37 | 9% | 1.4933 | 275.86 | 24.8274 | 300.6874
77 | 离线巡更系统
78 | 巡更器通讯座 | 1.名称 ：巡更器通讯座 2.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 台 | 1 | 73.39 | 9% | 79.9951 | 73.39 | 6.6051 | 79.9951
79 | 巡更点 | 1.名称 ：巡更点 2.规格：防水、防震、防腐蚀、坚固耐用,可在各种恶劣环境中使用 3.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 个 | 8 | 32.11 | 9% | 34.9999 | 256.88 | 23.1192 | 279.9992
80 | 巡更棒 | 1.名称 ：巡更棒 2.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 个 | 8 | 82.56 | 9% | 89.9904 | 660.48 | 59.4432 | 719.9232
81 | 巡更管理端 | 1.名称 ：管理工作站 2.规格：l5-8500 6核6线程3.0Ghz /16G内存/256 G固态+1T硬盘GTx1050T/24 英寸液显示器 3.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。设计中包含的相关工作内容及其余未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中 | 台 | 1 | 275.22 | 9% | 299.9898 | 275.22 | 24.7698 | 299.9898
合计 | 95179.3559 | [6 empty] | 87320.51 | 7858.8459 | 95179.3559