## Sheet1
泸州市龙马潭区龙驰科技有限公司 龙马潭区政府新增摄像头设备安装询价清单
地址：泸州市龙马潭区云台路68号龙驰集团商业楼3楼B5 联系电话：0830-6667781 18117962681 联系人：王先生 E-mail:lckekj2021@163.com
供应商： |  |  |  | 地 址：
联系人： |  |  |  | 电 话：
序号 | 项目名称 | 品牌 | 型号 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） |  |  | 总价（元）
[7 empty] | 不含税价 | 税率 | 价税合计 | 不含税金额 | 税额 | 价税合计
1 | 400万POE半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD1345V2-LA |  | 台 | 46 | 0 | 13% |  | 0 | 0 | 0
2 | 64路24盘位NVR | 海康威视 | DS-8864N-R24/4K |  | 台 | 1 | 0 | 13% |  | 0 | 0 | 0
3 | 8T监控级硬盘 | 海康威视 | ST8000HKVS002 |  | 块 | 24 | 0 | 13% |  | 0 | 0 | 0
4 | 55寸监视器 | 一米云 | YMY-9355A |  | 台 | 1 | 0 | 13% |  | 0 | 0 | 0
5 | 8口千兆汇聚交换机 | 锐捷 | RG-NBS3100-8GT2SFP |  | 台 | 1 | 0 | 13% |  | 0 | 0 | 0
6 | 24口千兆POE交换机 | 海康威视 | DS-3E0526SP-E |  | 台 | 1 | 0 | 13% |  | 0 | 0 | 0
7 | 16口千兆POE交换机 | 海康威视 | ZD-S0200P-16GP2GF-125W |  | 台 | 2 | 0 | 13% |  | 0 | 0 | 0
8 | 电梯网桥 | 海康威视 | DS-3WF-XE100-E |  | 套 | 2 | 0 | 13% |  | 0 | 0 | 0
9 | 9U壁挂机柜 | 国产 | 9U |  | 台 | 3 | 0 | 13% |  | 0 | 0 | 0
10 | 无线插板 | 爵伽 | 3位 |  | 个 | 3 | 0 | 13% |  | 0 | 0 | 0
11 | 千兆单模光纤收发器 | 海康威视 | DS-3D501 |  | 对 | 3 | 0 | 13% |  | 0 | 0 | 0
12 | 55寸电视吊架 | 国产 | 电视吊装支架 |  | 套 | 1 | 0 | 13% |  | 0 | 0 | 0
13 | 半球支架 | 国产 | 4.5寸半球支架 |  | 个 | 22 | 0 | 13% |  | 0 | 0 | 0
14 | 2芯光缆 | 国产 | 室外2芯光缆 |  | m | 600 | 0 | 13% |  | 0 | 0 | 0
15 | RVV3*1.5电源线 | 巴蜀优创 | RVV3*1.5 |  | m | 40 | 0 | 13% |  | 0 | 0 | 0
16 | 电气配管 |  |  | 20管，线槽板等 | 批 | 1 | 0 | 13% |  | 0 | 0 | 0
17 | 六类水晶头 | 海康威视 | 六类水晶头 |  | 盒 | 1 | 0 | 13% |  | 0 | 0 | 0
18 | 六类网线 | 大唐优创 | 六类580无氧铜 |  | m | 3000 | 0 | 13% |  | 0 | 0 | 0
19 | 安装调试 |  | 4口终端盒（带法兰） | 含施工所需辅材（线管，水晶头等） | 项 | 1 | 0 | 6% |  | 0 | 0 | 0
合计 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
本新建项目质保期为2年，赠送1期监控维保（100元以内的配件免费）1年