石洞新能源重卡充电站勘察单位、设计单位、预算单位需求表

一、项目基本信息

1. 项目名称：龙驰新能源充电站

2. 项目地址：石洞街道郎酒大道东侧

3. 建设单位：泸州市龙马潭区龙驰科技有限公司

4. 联系人及电话：肖家宇18919517235

5. 计划建设规模：

- 充电桩数量：10根快速充电桩

- 占地面积：约4600 ㎡

二、场地勘察要求

1.地理环境

- 地形地貌（平地、坡地等）：平地

2. 电力条件

- 变压器容量：2000 kVA*2

- 电缆敷设路径：根据现场情况确定

3. 交通与布局

- 周边道路通行条件（货车/轿车可达性）：货车

- 车辆进出流向规划要求：根据现场情况确定

- 停车位数量及尺寸：根据现场情况确定

4. 配套设施

- 是否需要遮阳棚/雨棚：☑是 □否

- 是否需要休息室/卫生间：☑是 □否

- 监控/安防系统需求：根据现场情况确定

三、技术要求

1. 充电设备

- 充电桩类型：☑直流快充 □交流慢充 □V2G

- 是否需要多功能（支付屏、广告屏等）：☑是 □否

2. 电力设计

- 配电系统电压等级：10K V

- 备用电源需求：□发电机 □储能电池 ☑无

3. 网络与通信

- 网络接入方式：☑有线 □4G/5G □光纤

- 后台管理系统需求：☑远程监控 ☑数据对接

四、法规与合规

1. 需符合的国家/地方标准：

2. 消防要求：

- 灭火器材类型：按照规范要求

五、其他需求

1. 特殊环境要求（如防雷、防潮、抗震等级）：/

2. 施工周期限制：不超过3个月

3. 项目总投资：不超过300万

4、报价格式自理，需包含联系人、电话、税率、企业资质、法人身份证。